## 费用
松山湖校区LED路灯采购清单
序号 | 项目名称 | 规格 | 技术参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 参考式样
1 | LED道路路灯 | 100W | 1、功率100W，色温6000K，采用大功率灯珠矩阵排列；工作电压：AC220V；散热片：一体式压铸铝质鳍片型；防水防尘等级：IP65；功率因数：不小于0.9；光通量：9000lm。 2、安装要求：配原有8米高灯杆，含高空作业、吊车等措施费用。 | 上海亚明 | 套 | 100 | 599.5 | 59950
2 | LED道路路灯 | 50W | 1、功率50W，色温6000K，采用大功率灯珠矩阵排列；工作电压：AC220V；散热片：一体式压铸铝质鳍片型；防水防尘等级：IP65；功率因数：不小于0.9；光通量：4500lm。 2、安装要求：配原有6米高灯杆，含高空作业、吊车等措施费用。 | 上海亚明 | 套 | 42 | 490.5 | 20601
| LED道路路灯灯臂 |  | 1、灯臂（支架）连接灯头的伸展总长度为0.5- 0.8米； 2、材质要求：镀锌异形管； 3、防腐处理：采用户外氟碳漆喷漆； 4、安装要求：与现场灯柱可靠连接（需考虑灯柱顶的密封处理，防止雨水进入），尾端与新购灯具牢靠固定。 | 定制 | 套 | 42 | 250.7 | 10529.4 | 供货前需送样定版，使用单位确认后再供货
3 | 电力线缆 | RVV3*1.5； | 技术参数要求： 1.电线电缆的护套表面应有生产厂家、电缆型号、额定电压和生产年份的连续标记，标志应字迹清楚、容易辨认、耐擦。 2.电缆盘上应表明电缆型号、规格、电压等级、长度及出厂日期，并与产品合格证相符。 安装要求：灯杆内线缆更换，在灯柱检修口处预留不少于40CM的余量。 | 深圳成天泰 | 米 | 1300 | 5.995 | 7793.5
4 | 合计 | [6 empty] | 98873.9
备注：1、供货要求：采购合同签订后5天内送货安装、调试好，并满足运行安全、可靠要求；
2、其它：货物需由有市政（照明）资质的单位进行安装。