东莞理工学院新能源中心实验室搬迁服务采购项目

询价通知书

兹有 东莞理工学院新能源中心实验室搬迁服务采购项目 进行询价采购，请根据询价通知书的要求进行报价。项目的采购基本情况、质量、服务需求和供应商报价所要具备的条件如下：

一、  项目名称：东莞理工学院新能源中心实验室搬迁服务采购项目

二、   采购编号：分散[2026] 012号

三、    采购预算：178749元

四、   供应商资格要求

1、  投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目的采购活动；

3、  投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

4、  本项目不接受联合体投标；

五、     项目概况及采购需求

1、项目概况：因瑞鹰7栋-1楼租期到期，新能源研究中心需要提前搬迁到新区，需采购实验室搬迁服务，服务内容包括实验室设施设备搬迁及调试安装，实验室家具和空调拆装，确保新能源研究中心入驻新区。

2、项目工期/交货期：签定合同后  30个日历天内完成；

3、服务地点： 广东省东莞市松山湖大学路1号东莞理工学院国际合作新区或采购人指定地点，由供应商上门服务并承担运费；

4、采购内容清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 计量单位 | 技术参数/服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源研究中心搬迁服务项目 | 1 | 批 | - 必须有实验室设备搬迁经验，提供招标之日起前3年的实验室设备搬迁案例，至少提供1个。 - 公司需对本搬迁项目制定合理的前期工作方案、拆卸及包装方案、运输方案、安装调试方案、质量保证方案和应急管理方案。 - 中标单位搬运A类设备前，要求提供该类设备厂家技术人员进行指导，相关费用包含本项目总报价中，经用户确认搬迁方案后方可搬运，并安装及调试完成。 - 设备分级说明： - A级搬迁拆机前做符合性实验，重新安装后再做相同指标的符合性实验（A级设备需原厂拆卸安装，费用由搬迁公司承担）； - B级搬迁拆机前通电确认是否运行，重新安装后，通电后相同状态； - C级搬迁仅比对外观无破损，不涉及运行和测试； - D级特指需要特殊拆装或特殊运输的搬迁物品。 | 清单详见附件 |

5、  售后服务要求

（1）售后覆盖范围与质保期

① 覆盖范围：本次搬迁的所有物品（含家具、设备）的损坏维修、遗漏找回，以及设备安装调试后性能要求；

② 质保期：自搬迁验收合格次日起 15天，质保期内乙方提供免费维修、调整服务（甲方人为损坏除外）。

（2）响应与处理时效

① 甲方通过电话或微信反馈问题后，乙方需在 2 小时内联系确认问题细节；

② 损坏维修：乙方需在 48 小时内派师傅上门维修；

③ 遗漏找回：若发现物品遗漏在旧址，乙方需在 24 小时内前往找回并送达新址（运费由乙方承担）；

（3） 损坏赔偿规则

① 质保期内，因乙方操作不当导致物品损坏，可维修的：乙方免费维修至正常使用；无法维修的：乙方需按《搬迁物品清单》中列明的物品价值赔偿，或更换同型号新品（需甲方确认）；

② 若因乙方遗漏导致物品丢失，乙方需赔偿重新配置的费用（凭甲方购买凭证报销）。

（4） 售后反馈与闭环

① 乙方需建立售后台账，记录甲方反馈的问题、处理进度、结果，处理完成后 1 个工作日内通过邮件向甲方提交《售后处理确认单》；

② 甲方对售后结果有异议，可在收到确认单后 3 个工作日内提出，乙方需重新处理直至满足要求。

6、  款项支付方式

货物到达采购人指定的地点且安装、调试完毕，经采购人验收合格、办理完全部验收手续后，采购人在20个工作日内以银行转账方式向中标人支付合同总价的100%款项。

7、  验收方式

由项目使用部门验收小组组织验收。

六、     定标方式

供应商完整提交第九条款规定的资料，经审核符合资质要求的入围供应商，在符合采购需求、质量和服务且相等的前提下，按报价最低的原则确定供应商，超过预算限价作无效处理。

七、     公告期限

2026年4月3日  至  2026年 4月10日

八、     报价等资料提交时间、地点及联系方式

1、提交时间：

2026年4月3日  至  2026年 4月10日，下午17:00前。

2、提交地点：

广东省东莞市松山湖大学路1号东莞理工学院行政楼1B208。

3、联系方式：

项目负责人：初老师（资产与实验室管理科） 联系电话：  13265272364

九、     供应商须提交资料

注意：全套资料一式两份，以下第1-7项资料原件（第2项资料复印件）以及技术参数/服务要求部分所需材料加盖投标人公章密封在一个文件袋中，并在文件袋表面注明投标项目名称、招标人、投标人、投标日期等。中标人在收到成交通知后一个星期内提供证照原件备查。

1、报价表（格式详见附件1）；

2、营业证照、资格证明等材料：

①营业执照证书；

②税务登记证书；

③组织机构代码证。

（若为“三证合一”营业执照，则无需提供税务登记证（国、地税）和组织机构代码证；）

3、法定代表人身份证明书（格式详见附件2）；

4、委托代理人需提供法定代表人授权委托书（格式详见附件3）、身份证复印件、

供应商为其缴纳的社保证明并加盖供应商公章（如法人提交资料，则本项不需提交）；

5、资格声明函（格式详见附件4）；

6、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见附件5）；

7、搬迁清单；

附件：

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 委托代理人需提供法定代表人授权委托书；

- 资格声明函；

- 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 搬迁清单；

- 报价资料袋（密封）封面页；

东莞理工学院总务后勤部综合科

2026年04月07日

附件1：报价表

公司报价单

项目名称：东莞理工学院新能源中心实验室搬迁服务采购项目

项目编号：分散[2026] 012号

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额 （元） | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 总价 | 小写：（大写：） |  |  |  |  |

备注：报价包含完成招标范围内的服务内容及要求，包括但不限服务内容、设备费用、人工费、调试费、资料费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

联系人：

联系电话：

报价单位：（盖章）

报价时间：202x年xx月xx日

附件2：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

致：东莞理工学院

| 同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称： |  |  |
| 单位地址： |  |  |
| 代表人姓名： |  | 代表人联系电话： |
| 代表人性别： |  | 代表人年龄： |
| 代表人身份证号码： |  | 营业执照或事业单位法人证书号码： |
| 单位性质： |  | 经营期限： |
| 主营（产）： |  |  |
| 兼营（产）： |  |  |
| 进口物品经营许可证号码： |  |  |
| 特此证明！ |  |  |
| 说明： - 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。 - 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。 |  |  |
|  | 投标人名称（加盖公章）： |  |
|  | 法定代表人（签名或盖私章）： |  |
|  | 日期： 年 月 日 |  |

须附：法定代表人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

附件3： 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：东莞理工学院

本人   （姓名）  系     （投标人名称）    的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）      （采购编号：　　     　）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本委托书于　    年　 月　 日签字生效，特此证明。

被授权人无转委托权。

|  | 投标人名称（加盖公章）： |
| --- | --- |
|  | 法定代表人（签名或盖私章）： |
|  | 身份证号码： |
|  | 被授权人（签名或盖私章）： |
|  | 身份证号码： |
|  | 日期： 年 月 日 |

须附：被授权人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

附件4：资格声明函

资格声明函

东莞理工学院：

关于贵单位      年      月     日发布               项目（采购编号：           ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

- 本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

- 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

- 我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

附件5：在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞理工学院：

本公司参加      （项目名称）      （采购编号：             ）的采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目采购前   3   年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

附件6：报价资料袋（密封）封面页

项目编号：分散（20XX）XXX

项目名称：

东莞理工学院XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目

（询价采购）

报

价

文

件

报价人（盖章）：

联系人：

联系电话：

报价日期：